## Sheet1
电气设备清单
序号 | 品目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 备注
1 | 2芯单模光纤 |  | m | 51
2 | AL1配电箱 | Pe=100kw | 台 | 1 |  |  | 详见系统图
3 | 单联单控开关 |  | 只 | 6
4 | 地面插座 |  | 套 | 9
5 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 1
6 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm2 | m | 50
7 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x16mm2 | m | 109
8 | 电视插座 |  | 个 | 3.03
9 | 防火涂料 |  | kg | 3
10 | 防溅插座 |  | 套 | 3
11 | 轨道射灯 |  | 套 | 16
12 | 金属软管 | D15 | 根 | 10
13 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 6843
14 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ4mm2 | m | 3196
15 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ2.5mm2 | m | 502
16 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ6mm2 | m | 200
17 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ10mm2 | m | 200
18 | 麻将机吸烟灯 |  | 套 | 3
19 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN25 | m | 205
20 | 配管 | JDG20 | m | 2235
21 | 配管 | PC25 | m | 56
22 | 配管 | SC20 | m | 514.876
23 | 配管 | SC25 | m | 77.847
24 | 配管 | SC50 | m | 79.475
25 | 配线 | WDZN-BYJ1.5mm2 | m | 226.107
26 | 配线 | WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 479.261
27 | 桥架 | 150*75 | m | 55.631
28 | 桥架 | 200*100 | m | 61.075
29 | 三联单控开关 |  | 只 | 8.16
30 | 三联双控开关 |  | 只 | 1.02
31 | 射灯滑轨 |  | m | 37.37
32 | 双绞线缆 | UTPCat6 | m | 1455.332
33 | 双联单控开关 |  | 只 | 4.08
34 | 双联双控开关 |  | 只 | 1.02
35 | 网络插座 |  | 个 | 16.16
36 | 五孔插座 |  | 套 | 77.52
37 | 吸顶灯 |  | 套 | 2.02
38 | 长条形吸顶灯 |  | 套 | 3.03 |  |  | 详见灯具材料表L-02
39 | 阻燃板 | 12mm | 张 | 670
40 | 阻燃板 | 15mm | 张 | 125
41 | 阻燃板 | 9mm | 张 | 10
42 | LED嵌入式可调筒灯 | 9W | 套 | 173.72
43 | LED灯带 |  | m | 187
44 | 壁灯 |  | 套 | 4 |  |  | 详见灯具材料表L-01
45 | 磁吸轨道灯 |  | 套 | 21
46 | 短条形吸顶灯 |  | 套 | 6
47 | 落地灯 |  | 套 | 4 |  |  | 详见灯具材料表L-04
48 | T5灯管 | T5支架灯一体化LED灯管0.6米1.2，9.6W | 套 | 7
49 | 不含税合计 |  |  |  |  | 0
50 | 税率 |  |  | 含税总价